## Menu
Toongenerator en oscilloscoop. | vs04022003
Met dit programma worden een toongenerator en een oscilloscoop gesimuleerd.
Onder aan het scherm zie je drie 'Bladtabs':
Menu
Inhoud van het programma.
Meten
Het instellen van de frequentie en de amplitude van de toongenerator.
Het instellen van de oscilloscoop: tijdbasis, X-shift, Y-shift en verticale gevoeligheid Y (V/div)
Het bepalen van de frequentie met behulp van de oscilloscoop.
Help
Uitleg over de instellingen van de toongenerator en van de oscilloscoop.
Klik op 'Beeld' en "Volledig scherm" zodat het hele scherm gebruikt wordt.
Klik zonodig ook op 'Beeld' en op 'Formulebalk' waardoor de formulebalk verdwijnt.
Klik na afloop weer op 'Volledig scherm' zodat je het programma kunt afsluiten
10

## Meten
frequentie | Bereik |  | Amplitude |  |  | sin/blok |  |  |  |  | Uitgang
| x 100 | kHz | 0 | V |  | sin
FALSE
|  |  |  | X-shift |  |  | +/- slope |  | time/div
|  |  |  | 0 | div |  | + | slope | 1 | µs
|  |  |  | Y-shift |  |  | Y (V/div) |  |  |  |  | Ingang
|  |  |  | 0 | div |  | 2 | V
TG
[13 empty] | Vmax = | 5 | V |  |  |  |  | 50 |  | Vmax
[13 empty] | f = | 250000 | Hz | x 100 | kHz | 100000 |  | 6 |  | bereik
[13 empty] | T= | 4e-06 | s | [7 empty] | Scoop: |  |  |  | Toongenerator
[13 empty] | sin | [5 empty] | 2.5 | 25 |  | f-schaal 1-10 | Tijdbasis | time/div |  | s/div |  | Bereik
[13 empty] | zaagtand | [9 empty] | 1 | 0.1 | µs | 1e-07
[13 empty] | blok | [9 empty] | 2 | 0.2 | µs | 2e-07 | 1 | x 1 | Hz | 1
[13 empty] | AAN = Waar | FALSE | [8 empty] | 3 | 0.5 | µs | 5e-07 | 2 | x 10 | Hz | 10
[23 empty] | 4 | 1 | µs | 1e-06 | 3 | x 100 | Hz | 100
[13 empty] | Scoop: | [9 empty] | 5 | 2 | µs | 2e-06 | 4 | x 1 | kHz | 1000
[13 empty] | Y = | 2 | V/div | 2 | V |  |  | 11 |  | Y: V/div | 6 | 5 | µs | 5e-06 | 5 | x 10 | kHz | 10000
[23 empty] | 7 | 10 | µs | 1e-05 | 6 | x 100 | kHz | 100000
[13 empty] | max. tijdbasis = | 1e-06 | s/div | 1 | µs |  |  | 4 |  | X: time/div | 8 | 20 | ms | 2e-05 | Wijzer: | x | y
[13 empty] | Ingestelde tijdbasis | 1e-06 | s/div | 1 | µs | [5 empty] | 9 | 50 | ms | 5e-05 |  | 2.5 | 0
[13 empty] | Vmax = | 2.5 | div | [7 empty] | 10 | 0.1 | ms | 0.0001 |  | 2.5 | 1
[13 empty] | T = | 4 | div | [7 empty] | 11 | 0.2 | ms | 0.0002
[13 empty] | x-shift | 0 | div |  |  |  |  | 50 |  | x-shift | 12 | 0.5 | ms | 0.0005
[13 empty] | y-shift | 0 | div |  |  |  |  | 40 |  | y-shift | 13 | 1 | ms | 0.001
[13 empty] | AAN=Waar | FALSE
[14 empty] | sin | blok | sin | blok |  |  | 1 | FALSE | +/- slope | Scoop:
[16 empty] | 0 | 100 | [5 empty] | Y | V/div
[13 empty] | t in div | V in div | V in div | V in div | V in div | [5 empty] | 1 | 1 | mV | 0.001
[13 empty] | 100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 102.5 | [5 empty] | 2 | 2 | mV | 0.002
[13 empty] | 100.01 | 2.4997 | 2.5 | 2.4997 | 102.5 | [5 empty] | 3 | 5 | mV | 0.005
[13 empty] | 100.02 | 2.4988 | 2.5 | 2.4988 | 102.5 | [5 empty] | 4 | 0.01 | V | 0.01
[13 empty] | 100.03 | 2.4972 | 2.5 | 2.4972 | 102.5 | [5 empty] | 5 | 0.02 | V | 0.02
[13 empty] | 100.04 | 2.4951 | 2.5 | 2.4951 | 102.5 | [5 empty] | 6 | 0.05 | V | 0.05
[13 empty] | 100.05 | 2.4923 | 2.5 | 2.4923 | 102.5 | [5 empty] | 7 | 0.1 | V | 0.1
[13 empty] | 100.06 | 2.4889 | 2.5 | 2.4889 | 102.5 | [5 empty] | 8 | 0.2 | V | 0.2
[13 empty] | 100.07 | 2.4849 | 2.5 | 2.4849 | 102.5 | [5 empty] | 9 | 0.5 | V | 0.5
[13 empty] | 100.08 | 2.4803 | 2.5 | 2.4803 | 102.5 | [5 empty] | 10 | 1 | V | 1
[13 empty] | 100.09 | 2.4751 | 2.5 | 2.4751 | 102.5 | [5 empty] | 11 | 2 | V | 2
[13 empty] | 100.1 | 2.4692 | 2.5 | 2.4692 | 102.5 | [5 empty] | 12 | 5 | V | 5
[13 empty] | 100.11 | 2.4628 | 2.5 | 2.4628 | 102.5
[13 empty] | 100.12 | 2.4557 | 2.5 | 2.4557 | 102.5
[13 empty] | 100.13 | 2.4481 | 2.5 | 2.4481 | 102.5
[13 empty] | 100.14 | 2.4398 | 2.5 | 2.4398 | 102.5
[13 empty] | 100.15 | 2.4309 | 2.5 | 2.4309 | 102.5
[13 empty] | 100.16 | 2.4215 | 2.5 | 2.4215 | 102.5
[13 empty] | 100.17 | 2.4114 | 2.5 | 2.4114 | 102.5
[13 empty] | 100.18 | 2.4007 | 2.5 | 2.4007 | 102.5
[13 empty] | 100.19 | 2.3895 | 2.5 | 2.3895 | 102.5
[13 empty] | 100.2 | 2.3776 | 2.5 | 2.3776 | 102.5
[13 empty] | 100.21 | 2.3652 | 2.5 | 2.3652 | 102.5
[13 empty] | 100.22 | 2.3522 | 2.5 | 2.3522 | 102.5
[13 empty] | 100.23 | 2.3386 | 2.5 | 2.3386 | 102.5
[13 empty] | 100.24 | 2.3244 | 2.5 | 2.3244 | 102.5
[13 empty] | 100.25 | 2.3097 | 2.5 | 2.3097 | 102.5
[13 empty] | 100.26 | 2.2944 | 2.5 | 2.2944 | 102.5
[13 empty] | 100.27 | 2.2785 | 2.5 | 2.2785 | 102.5
[13 empty] | 100.28 | 2.2621 | 2.5 | 2.2621 | 102.5
[13 empty] | 100.29 | 2.2451 | 2.5 | 2.2451 | 102.5
[13 empty] | 100.3 | 2.2275 | 2.5 | 2.2275 | 102.5
[13 empty] | 100.31 | 2.2094 | 2.5 | 2.2094 | 102.5
[13 empty] | 100.32 | 2.1908 | 2.5 | 2.1908 | 102.5
[13 empty] | 100.33 | 2.1716 | 2.5 | 2.1716 | 102.5
[13 empty] | 100.34 | 2.1519 | 2.5 | 2.1519 | 102.5
[13 empty] | 100.35 | 2.1316 | 2.5 | 2.1316 | 102.5
[13 empty] | 100.36 | 2.1108 | 2.5 | 2.1108 | 102.5
[13 empty] | 100.37 | 2.0895 | 2.5 | 2.0895 | 102.5
[13 empty] | 100.38 | 2.0677 | 2.5 | 2.0677 | 102.5
[13 empty] | 100.39 | 2.0454 | 2.5 | 2.0454 | 102.5
[13 empty] | 100.4 | 2.0225 | 2.5 | 2.0225 | 102.5
[13 empty] | 100.41 | 1.9992 | 2.5 | 1.9992 | 102.5
[13 empty] | 100.42 | 1.9754 | 2.5 | 1.9754 | 102.5
[13 empty] | 100.43 | 1.9511 | 2.5 | 1.9511 | 102.5
[13 empty] | 100.44 | 1.9263 | 2.5 | 1.9263 | 102.5
[13 empty] | 100.45 | 1.901 | 2.5 | 1.901 | 102.5
[13 empty] | 100.46 | 1.8753 | 2.5 | 1.8753 | 102.5
[13 empty] | 100.47 | 1.8491 | 2.5 | 1.8491 | 102.5
[13 empty] | 100.48 | 1.8224 | 2.5 | 1.8224 | 102.5
[13 empty] | 100.49 | 1.7953 | 2.5 | 1.7953 | 102.5
[13 empty] | 100.5 | 1.7678 | 2.5 | 1.7678 | 102.5
[13 empty] | 100.51 | 1.7398 | 2.5 | 1.7398 | 102.5
[13 empty] | 100.52 | 1.7114 | 2.5 | 1.7114 | 102.5
[13 empty] | 100.53 | 1.6825 | 2.5 | 1.6825 | 102.5
[13 empty] | 100.54 | 1.6533 | 2.5 | 1.6533 | 102.5
[13 empty] | 100.55 | 1.6236 | 2.5 | 1.6236 | 102.5
[13 empty] | 100.56 | 1.5936 | 2.5 | 1.5936 | 102.5
[13 empty] | 100.57 | 1.5631 | 2.5 | 1.5631 | 102.5
[13 empty] | 100.58 | 1.5323 | 2.5 | 1.5323 | 102.5
[13 empty] | 100.59 | 1.5011 | 2.5 | 1.5011 | 102.5
[13 empty] | 100.6 | 1.4695 | 2.5 | 1.4695 | 102.5
[13 empty] | 100.61 | 1.4375 | 2.5 | 1.4375 | 102.5
[13 empty] | 100.62 | 1.4052 | 2.5 | 1.4052 | 102.5
[13 empty] | 100.63 | 1.3726 | 2.5 | 1.3726 | 102.5
[13 empty] | 100.64 | 1.3396 | 2.5 | 1.3396 | 102.5
[13 empty] | 100.65 | 1.3062 | 2.5 | 1.3062 | 102.5
[13 empty] | 100.66 | 1.2726 | 2.5 | 1.2726 | 102.5
[13 empty] | 100.67 | 1.2386 | 2.5 | 1.2386 | 102.5
[13 empty] | 100.68 | 1.2044 | 2.5 | 1.2044 | 102.5
[13 empty] | 100.69 | 1.1698 | 2.5 | 1.1698 | 102.5
[13 empty] | 100.7 | 1.135 | 2.5 | 1.135 | 102.5
[13 empty] | 100.71 | 1.0998 | 2.5 | 1.0998 | 102.5
[13 empty] | 100.72 | 1.0644 | 2.5 | 1.0644 | 102.5
[13 empty] | 100.73 | 1.0288 | 2.5 | 1.0288 | 102.5
[13 empty] | 100.74 | 0.99287 | 2.5 | 0.99287 | 102.5
[13 empty] | 100.75 | 0.95671 | 2.5 | 0.95671 | 102.5
[13 empty] | 100.76 | 0.92031 | 2.5 | 0.92031 | 102.5
[13 empty] | 100.77 | 0.88369 | 2.5 | 0.88369 | 102.5
[13 empty] | 100.78 | 0.84684 | 2.5 | 0.84684 | 102.5
[13 empty] | 100.79 | 0.80979 | 2.5 | 0.80979 | 102.5
[13 empty] | 100.8 | 0.77254 | 2.5 | 0.77254 | 102.5
[13 empty] | 100.81 | 0.7351 | 2.5 | 0.7351 | 102.5
[13 empty] | 100.82 | 0.69748 | 2.5 | 0.69748 | 102.5
[13 empty] | 100.83 | 0.65968 | 2.5 | 0.65968 | 102.5
[13 empty] | 100.84 | 0.62172 | 2.5 | 0.62172 | 102.5
[13 empty] | 100.85 | 0.58361 | 2.5 | 0.58361 | 102.5
[13 empty] | 100.86 | 0.54536 | 2.5 | 0.54536 | 102.5
[13 empty] | 100.87 | 0.50697 | 2.5 | 0.50697 | 102.5
[13 empty] | 100.88 | 0.46845 | 2.5 | 0.46845 | 102.5
[13 empty] | 100.89 | 0.42982 | 2.5 | 0.42982 | 102.5
[13 empty] | 100.9 | 0.39109 | 2.5 | 0.39109 | 102.5
[13 empty] | 100.91 | 0.35225 | 2.5 | 0.35225 | 102.5
[13 empty] | 100.92 | 0.31333 | 2.5 | 0.31333 | 102.5
[13 empty] | 100.93 | 0.27434 | 2.5 | 0.27434 | 102.5
[13 empty] | 100.94 | 0.23527 | 2.5 | 0.23527 | 102.5
[13 empty] | 100.95 | 0.19615 | 2.5 | 0.19615 | 102.5
[13 empty] | 100.96 | 0.15698 | 2.5 | 0.15698 | 102.5
[13 empty] | 100.97 | 0.11777 | 2.5 | 0.11777 | 102.5
[13 empty] | 100.98 | 0.078527 | 2.5 | 0.078527 | 102.5
[13 empty] | 100.99 | 0.039268 | 2.5 | 0.039268 | 102.5
[13 empty] | 101 | -1.9822e-12 | 0 | -1.9822e-12 | 100
[13 empty] | 101.01 | -0.039268 | 0 | -0.039268 | 100
[13 empty] | 101.02 | -0.078527 | 0 | -0.078527 | 100
[13 empty] | 101.03 | -0.11777 | 0 | -0.11777 | 100
[13 empty] | 101.04 | -0.15698 | 0 | -0.15698 | 100
[13 empty] | 101.05 | -0.19615 | 0 | -0.19615 | 100
[13 empty] | 101.06 | -0.23527 | 0 | -0.23527 | 100
[13 empty] | 101.07 | -0.27434 | 0 | -0.27434 | 100
[13 empty] | 101.08 | -0.31333 | 0 | -0.31333 | 100
[13 empty] | 101.09 | -0.35225 | 0 | -0.35225 | 100
[13 empty] | 101.1 | -0.39109 | 0 | -0.39109 | 100
[13 empty] | 101.11 | -0.42982 | 0 | -0.42982 | 100
[13 empty] | 101.12 | -0.46845 | 0 | -0.46845 | 100
[13 empty] | 101.13 | -0.50697 | 0 | -0.50697 | 100
[13 empty] | 101.14 | -0.54536 | 0 | -0.54536 | 100
[13 empty] | 101.15 | -0.58361 | 0 | -0.58361 | 100
[13 empty] | 101.16 | -0.62172 | 0 | -0.62172 | 100
[13 empty] | 101.17 | -0.65968 | 0 | -0.65968 | 100
[13 empty] | 101.18 | -0.69748 | 0 | -0.69748 | 100
[13 empty] | 101.19 | -0.7351 | 0 | -0.7351 | 100
[13 empty] | 101.2 | -0.77254 | 0 | -0.77254 | 100
[13 empty] | 101.21 | -0.80979 | 0 | -0.80979 | 100
[13 empty] | 101.22 | -0.84684 | 0 | -0.84684 | 100
[13 empty] | 101.23 | -0.88369 | 0 | -0.88369 | 100
[13 empty] | 101.24 | -0.92031 | 0 | -0.92031 | 100
[13 empty] | 101.25 | -0.95671 | 0 | -0.95671 | 100
[13 empty] | 101.26 | -0.99287 | 0 | -0.99287 | 100
[13 empty] | 101.27 | -1.0288 | 0 | -1.0288 | 100
[13 empty] | 101.28 | -1.0644 | 0 | -1.0644 | 100
[13 empty] | 101.29 | -1.0998 | 0 | -1.0998 | 100
[13 empty] | 101.3 | -1.135 | 0 | -1.135 | 100
[13 empty] | 101.31 | -1.1698 | 0 | -1.1698 | 100
[13 empty] | 101.32 | -1.2044 | 0 | -1.2044 | 100
[13 empty] | 101.33 | -1.2386 | 0 | -1.2386 | 100
[13 empty] | 101.34 | -1.2726 | 0 | -1.2726 | 100
[13 empty] | 101.35 | -1.3062 | 0 | -1.3062 | 100
[13 empty] | 101.36 | -1.3396 | 0 | -1.3396 | 100
[13 empty] | 101.37 | -1.3726 | 0 | -1.3726 | 100
[13 empty] | 101.38 | -1.4052 | 0 | -1.4052 | 100
[13 empty] | 101.39 | -1.4375 | 0 | -1.4375 | 100
[13 empty] | 101.4 | -1.4695 | 0 | -1.4695 | 100
[13 empty] | 101.41 | -1.5011 | 0 | -1.5011 | 100
[13 empty] | 101.42 | -1.5323 | 0 | -1.5323 | 100
[13 empty] | 101.43 | -1.5631 | 0 | -1.5631 | 100
[13 empty] | 101.44 | -1.5936 | 0 | -1.5936 | 100
[13 empty] | 101.45 | -1.6236 | 0 | -1.6236 | 100
[13 empty] | 101.46 | -1.6533 | 0 | -1.6533 | 100
[13 empty] | 101.47 | -1.6825 | 0 | -1.6825 | 100
[13 empty] | 101.48 | -1.7114 | 0 | -1.7114 | 100
[13 empty] | 101.49 | -1.7398 | 0 | -1.7398 | 100
[13 empty] | 101.5 | -1.7678 | 0 | -1.7678 | 100
[13 empty] | 101.51 | -1.7953 | 0 | -1.7953 | 100
[13 empty] | 101.52 | -1.8224 | 0 | -1.8224 | 100
[13 empty] | 101.53 | -1.8491 | 0 | -1.8491 | 100
[13 empty] | 101.54 | -1.8753 | 0 | -1.8753 | 100
[13 empty] | 101.55 | -1.901 | 0 | -1.901 | 100
[13 empty] | 101.56 | -1.9263 | 0 | -1.9263 | 100
[13 empty] | 101.57 | -1.9511 | 0 | -1.9511 | 100
[13 empty] | 101.58 | -1.9754 | 0 | -1.9754 | 100
[13 empty] | 101.59 | -1.9992 | 0 | -1.9992 | 100
[13 empty] | 101.6 | -2.0225 | 0 | -2.0225 | 100
[13 empty] | 101.61 | -2.0454 | 0 | -2.0454 | 100
[13 empty] | 101.62 | -2.0677 | 0 | -2.0677 | 100
[13 empty] | 101.63 | -2.0895 | 0 | -2.0895 | 100
[13 empty] | 101.64 | -2.1108 | 0 | -2.1108 | 100
[13 empty] | 101.65 | -2.1316 | 0 | -2.1316 | 100
[13 empty] | 101.66 | -2.1519 | 0 | -2.1519 | 100
[13 empty] | 101.67 | -2.1716 | 0 | -2.1716 | 100
[13 empty] | 101.68 | -2.1908 | 0 | -2.1908 | 100
[13 empty] | 101.69 | -2.2094 | 0 | -2.2094 | 100
[13 empty] | 101.7 | -2.2275 | 0 | -2.2275 | 100
[13 empty] | 101.71 | -2.2451 | 0 | -2.2451 | 100
[13 empty] | 101.72 | -2.2621 | 0 | -2.2621 | 100
[13 empty] | 101.73 | -2.2785 | 0 | -2.2785 | 100
[13 empty] | 101.74 | -2.2944 | 0 | -2.2944 | 100
[13 empty] | 101.75 | -2.3097 | 0 | -2.3097 | 100
[13 empty] | 101.76 | -2.3244 | 0 | -2.3244 | 100
[13 empty] | 101.77 | -2.3386 | 0 | -2.3386 | 100
[13 empty] | 101.78 | -2.3522 | 0 | -2.3522 | 100
[13 empty] | 101.79 | -2.3652 | 0 | -2.3652 | 100
[13 empty] | 101.8 | -2.3776 | 0 | -2.3776 | 100
[13 empty] | 101.81 | -2.3895 | 0 | -2.3895 | 100
[13 empty] | 101.82 | -2.4007 | 0 | -2.4007 | 100
[13 empty] | 101.83 | -2.4114 | 0 | -2.4114 | 100
[13 empty] | 101.84 | -2.4215 | 0 | -2.4215 | 100
[13 empty] | 101.85 | -2.4309 | 0 | -2.4309 | 100
[13 empty] | 101.86 | -2.4398 | 0 | -2.4398 | 100
[13 empty] | 101.87 | -2.4481 | 0 | -2.4481 | 100
[13 empty] | 101.88 | -2.4557 | 0 | -2.4557 | 100
[13 empty] | 101.89 | -2.4628 | 0 | -2.4628 | 100
[13 empty] | 101.9 | -2.4692 | 0 | -2.4692 | 100
[13 empty] | 101.91 | -2.4751 | 0 | -2.4751 | 100
[13 empty] | 101.92 | -2.4803 | 0 | -2.4803 | 100
[13 empty] | 101.93 | -2.4849 | 0 | -2.4849 | 100
[13 empty] | 101.94 | -2.4889 | 0 | -2.4889 | 100
[13 empty] | 101.95 | -2.4923 | 0 | -2.4923 | 100
[13 empty] | 101.96 | -2.4951 | 0 | -2.4951 | 100
[13 empty] | 101.97 | -2.4972 | 0 | -2.4972 | 100
[13 empty] | 101.98 | -2.4988 | 0 | -2.4988 | 100
[13 empty] | 101.99 | -2.4997 | 0 | -2.4997 | 100
[13 empty] | 102 | -2.5 | 0 | -2.5 | 100
[13 empty] | 102.01 | -2.4997 | 0 | -2.4997 | 100
[13 empty] | 102.02 | -2.4988 | 0 | -2.4988 | 100
[13 empty] | 102.03 | -2.4972 | 0 | -2.4972 | 100
[13 empty] | 102.04 | -2.4951 | 0 | -2.4951 | 100
[13 empty] | 102.05 | -2.4923 | 0 | -2.4923 | 100
[13 empty] | 102.06 | -2.4889 | 0 | -2.4889 | 100
[13 empty] | 102.07 | -2.4849 | 0 | -2.4849 | 100
[13 empty] | 102.08 | -2.4803 | 0 | -2.4803 | 100
[13 empty] | 102.09 | -2.4751 | 0 | -2.4751 | 100
[13 empty] | 102.1 | -2.4692 | 0 | -2.4692 | 100
[13 empty] | 102.11 | -2.4628 | 0 | -2.4628 | 100
[13 empty] | 102.12 | -2.4557 | 0 | -2.4557 | 100
[13 empty] | 102.13 | -2.4481 | 0 | -2.4481 | 100
[13 empty] | 102.14 | -2.4398 | 0 | -2.4398 | 100
[13 empty] | 102.15 | -2.4309 | 0 | -2.4309 | 100
[13 empty] | 102.16 | -2.4215 | 0 | -2.4215 | 100
[13 empty] | 102.17 | -2.4114 | 0 | -2.4114 | 100
[13 empty] | 102.18 | -2.4007 | 0 | -2.4007 | 100
[13 empty] | 102.19 | -2.3895 | 0 | -2.3895 | 100
[13 empty] | 102.2 | -2.3776 | 0 | -2.3776 | 100
[13 empty] | 102.21 | -2.3652 | 0 | -2.3652 | 100
[13 empty] | 102.22 | -2.3522 | 0 | -2.3522 | 100
[13 empty] | 102.23 | -2.3386 | 0 | -2.3386 | 100
[13 empty] | 102.24 | -2.3244 | 0 | -2.3244 | 100
[13 empty] | 102.25 | -2.3097 | 0 | -2.3097 | 100
[13 empty] | 102.26 | -2.2944 | 0 | -2.2944 | 100
[13 empty] | 102.27 | -2.2785 | 0 | -2.2785 | 100
[13 empty] | 102.28 | -2.2621 | 0 | -2.2621 | 100
[13 empty] | 102.29 | -2.2451 | 0 | -2.2451 | 100
[13 empty] | 102.3 | -2.2275 | 0 | -2.2275 | 100
[13 empty] | 102.31 | -2.2094 | 0 | -2.2094 | 100
[13 empty] | 102.32 | -2.1908 | 0 | -2.1908 | 100
[13 empty] | 102.33 | -2.1716 | 0 | -2.1716 | 100
[13 empty] | 102.34 | -2.1519 | 0 | -2.1519 | 100
[13 empty] | 102.35 | -2.1316 | 0 | -2.1316 | 100
[13 empty] | 102.36 | -2.1108 | 0 | -2.1108 | 100
[13 empty] | 102.37 | -2.0895 | 0 | -2.0895 | 100
[13 empty] | 102.38 | -2.0677 | 0 | -2.0677 | 100
[13 empty] | 102.39 | -2.0454 | 0 | -2.0454 | 100
[13 empty] | 102.4 | -2.0225 | 0 | -2.0225 | 100
[13 empty] | 102.41 | -1.9992 | 0 | -1.9992 | 100
[13 empty] | 102.42 | -1.9754 | 0 | -1.9754 | 100
[13 empty] | 102.43 | -1.9511 | 0 | -1.9511 | 100
[13 empty] | 102.44 | -1.9263 | 0 | -1.9263 | 100
[13 empty] | 102.45 | -1.901 | 0 | -1.901 | 100
[13 empty] | 102.46 | -1.8753 | 0 | -1.8753 | 100
[13 empty] | 102.47 | -1.8491 | 0 | -1.8491 | 100
[13 empty] | 102.48 | -1.8224 | 0 | -1.8224 | 100
[13 empty] | 102.49 | -1.7953 | 0 | -1.7953 | 100
[13 empty] | 102.5 | -1.7678 | 0 | -1.7678 | 100
[13 empty] | 102.51 | -1.7398 | 0 | -1.7398 | 100
[13 empty] | 102.52 | -1.7114 | 0 | -1.7114 | 100
[13 empty] | 102.53 | -1.6825 | 0 | -1.6825 | 100
[13 empty] | 102.54 | -1.6533 | 0 | -1.6533 | 100
[13 empty] | 102.55 | -1.6236 | 0 | -1.6236 | 100
[13 empty] | 102.56 | -1.5936 | 0 | -1.5936 | 100
[13 empty] | 102.57 | -1.5631 | 0 | -1.5631 | 100
[13 empty] | 102.58 | -1.5323 | 0 | -1.5323 | 100
[13 empty] | 102.59 | -1.5011 | 0 | -1.5011 | 100
[13 empty] | 102.6 | -1.4695 | 0 | -1.4695 | 100
[13 empty] | 102.61 | -1.4375 | 0 | -1.4375 | 100
[13 empty] | 102.62 | -1.4052 | 0 | -1.4052 | 100
[13 empty] | 102.63 | -1.3726 | 0 | -1.3726 | 100
[13 empty] | 102.64 | -1.3396 | 0 | -1.3396 | 100
[13 empty] | 102.65 | -1.3062 | 0 | -1.3062 | 100
[13 empty] | 102.66 | -1.2726 | 0 | -1.2726 | 100
[13 empty] | 102.67 | -1.2386 | 0 | -1.2386 | 100
[13 empty] | 102.68 | -1.2044 | 0 | -1.2044 | 100
[13 empty] | 102.69 | -1.1698 | 0 | -1.1698 | 100
[13 empty] | 102.7 | -1.135 | 0 | -1.135 | 100
[13 empty] | 102.71 | -1.0998 | 0 | -1.0998 | 100
[13 empty] | 102.72 | -1.0644 | 0 | -1.0644 | 100
[13 empty] | 102.73 | -1.0288 | 0 | -1.0288 | 100
[13 empty] | 102.74 | -0.99287 | 0 | -0.99287 | 100
[13 empty] | 102.75 | -0.95671 | 0 | -0.95671 | 100
[13 empty] | 102.76 | -0.92031 | 0 | -0.92031 | 100
[13 empty] | 102.77 | -0.88369 | 0 | -0.88369 | 100
[13 empty] | 102.78 | -0.84684 | 0 | -0.84684 | 100
[13 empty] | 102.79 | -0.80979 | 0 | -0.80979 | 100
[13 empty] | 102.8 | -0.77254 | 0 | -0.77254 | 100
[13 empty] | 102.81 | -0.7351 | 0 | -0.7351 | 100
[13 empty] | 102.82 | -0.69748 | 0 | -0.69748 | 100
[13 empty] | 102.83 | -0.65968 | 0 | -0.65968 | 100
[13 empty] | 102.84 | -0.62172 | 0 | -0.62172 | 100
[13 empty] | 102.85 | -0.58361 | 0 | -0.58361 | 100
[13 empty] | 102.86 | -0.54536 | 0 | -0.54536 | 100
[13 empty] | 102.87 | -0.50697 | 0 | -0.50697 | 100
[13 empty] | 102.88 | -0.46845 | 0 | -0.46845 | 100
[13 empty] | 102.89 | -0.42982 | 0 | -0.42982 | 100
[13 empty] | 102.9 | -0.39109 | 0 | -0.39109 | 100
[13 empty] | 102.91 | -0.35225 | 0 | -0.35225 | 100
[13 empty] | 102.92 | -0.31333 | 0 | -0.31333 | 100
[13 empty] | 102.93 | -0.27434 | 0 | -0.27434 | 100
[13 empty] | 102.94 | -0.23527 | 0 | -0.23527 | 100
[13 empty] | 102.95 | -0.19615 | 0 | -0.19615 | 100
[13 empty] | 102.96 | -0.15698 | 0 | -0.15698 | 100
[13 empty] | 102.97 | -0.11777 | 0 | -0.11777 | 100
[13 empty] | 102.98 | -0.078527 | 0 | -0.078527 | 100
[13 empty] | 102.99 | -0.039268 | 0 | -0.039268 | 100
[13 empty] | 103 | 6.0053e-12 | 2.5 | 6.0053e-12 | 102.5
[13 empty] | 103.01 | 0.039268 | 2.5 | 0.039268 | 102.5
[13 empty] | 103.02 | 0.078527 | 2.5 | 0.078527 | 102.5
[13 empty] | 103.03 | 0.11777 | 2.5 | 0.11777 | 102.5
[13 empty] | 103.04 | 0.15698 | 2.5 | 0.15698 | 102.5
[13 empty] | 103.05 | 0.19615 | 2.5 | 0.19615 | 102.5
[13 empty] | 103.06 | 0.23527 | 2.5 | 0.23527 | 102.5
[13 empty] | 103.07 | 0.27434 | 2.5 | 0.27434 | 102.5
[13 empty] | 103.08 | 0.31333 | 2.5 | 0.31333 | 102.5
[13 empty] | 103.09 | 0.35225 | 2.5 | 0.35225 | 102.5
[13 empty] | 103.1 | 0.39109 | 2.5 | 0.39109 | 102.5
[13 empty] | 103.11 | 0.42982 | 2.5 | 0.42982 | 102.5
[13 empty] | 103.12 | 0.46845 | 2.5 | 0.46845 | 102.5
[13 empty] | 103.13 | 0.50697 | 2.5 | 0.50697 | 102.5
[13 empty] | 103.14 | 0.54536 | 2.5 | 0.54536 | 102.5
[13 empty] | 103.15 | 0.58361 | 2.5 | 0.58361 | 102.5
[13 empty] | 103.16 | 0.62172 | 2.5 | 0.62172 | 102.5
[13 empty] | 103.17 | 0.65968 | 2.5 | 0.65968 | 102.5
[13 empty] | 103.18 | 0.69748 | 2.5 | 0.69748 | 102.5
[13 empty] | 103.19 | 0.7351 | 2.5 | 0.7351 | 102.5
[13 empty] | 103.2 | 0.77254 | 2.5 | 0.77254 | 102.5
[13 empty] | 103.21 | 0.80979 | 2.5 | 0.80979 | 102.5
[13 empty] | 103.22 | 0.84684 | 2.5 | 0.84684 | 102.5
[13 empty] | 103.23 | 0.88369 | 2.5 | 0.88369 | 102.5
[13 empty] | 103.24 | 0.92031 | 2.5 | 0.92031 | 102.5
[13 empty] | 103.25 | 0.95671 | 2.5 | 0.95671 | 102.5
[13 empty] | 103.26 | 0.99287 | 2.5 | 0.99287 | 102.5
[13 empty] | 103.27 | 1.0288 | 2.5 | 1.0288 | 102.5
[13 empty] | 103.28 | 1.0644 | 2.5 | 1.0644 | 102.5
[13 empty] | 103.29 | 1.0998 | 2.5 | 1.0998 | 102.5
[13 empty] | 103.3 | 1.135 | 2.5 | 1.135 | 102.5
[13 empty] | 103.31 | 1.1698 | 2.5 | 1.1698 | 102.5
[13 empty] | 103.32 | 1.2044 | 2.5 | 1.2044 | 102.5
[13 empty] | 103.33 | 1.2386 | 2.5 | 1.2386 | 102.5
[13 empty] | 103.34 | 1.2726 | 2.5 | 1.2726 | 102.5
[13 empty] | 103.35 | 1.3062 | 2.5 | 1.3062 | 102.5
[13 empty] | 103.36 | 1.3396 | 2.5 | 1.3396 | 102.5
[13 empty] | 103.37 | 1.3726 | 2.5 | 1.3726 | 102.5
[13 empty] | 103.38 | 1.4052 | 2.5 | 1.4052 | 102.5
[13 empty] | 103.39 | 1.4375 | 2.5 | 1.4375 | 102.5
[13 empty] | 103.4 | 1.4695 | 2.5 | 1.4695 | 102.5
[13 empty] | 103.41 | 1.5011 | 2.5 | 1.5011 | 102.5
[13 empty] | 103.42 | 1.5323 | 2.5 | 1.5323 | 102.5
[13 empty] | 103.43 | 1.5631 | 2.5 | 1.5631 | 102.5
[13 empty] | 103.44 | 1.5936 | 2.5 | 1.5936 | 102.5
[13 empty] | 103.45 | 1.6236 | 2.5 | 1.6236 | 102.5
[13 empty] | 103.46 | 1.6533 | 2.5 | 1.6533 | 102.5
[13 empty] | 103.47 | 1.6825 | 2.5 | 1.6825 | 102.5
[13 empty] | 103.48 | 1.7114 | 2.5 | 1.7114 | 102.5
[13 empty] | 103.49 | 1.7398 | 2.5 | 1.7398 | 102.5
[13 empty] | 103.5 | 1.7678 | 2.5 | 1.7678 | 102.5
[13 empty] | 103.51 | 1.7953 | 2.5 | 1.7953 | 102.5
[13 empty] | 103.52 | 1.8224 | 2.5 | 1.8224 | 102.5
[13 empty] | 103.53 | 1.8491 | 2.5 | 1.8491 | 102.5
[13 empty] | 103.54 | 1.8753 | 2.5 | 1.8753 | 102.5
[13 empty] | 103.55 | 1.901 | 2.5 | 1.901 | 102.5
[13 empty] | 103.56 | 1.9263 | 2.5 | 1.9263 | 102.5
[13 empty] | 103.57 | 1.9511 | 2.5 | 1.9511 | 102.5
[13 empty] | 103.58 | 1.9754 | 2.5 | 1.9754 | 102.5
[13 empty] | 103.59 | 1.9992 | 2.5 | 1.9992 | 102.5
[13 empty] | 103.6 | 2.0225 | 2.5 | 2.0225 | 102.5
[13 empty] | 103.61 | 2.0454 | 2.5 | 2.0454 | 102.5
[13 empty] | 103.62 | 2.0677 | 2.5 | 2.0677 | 102.5
[13 empty] | 103.63 | 2.0895 | 2.5 | 2.0895 | 102.5
[13 empty] | 103.64 | 2.1108 | 2.5 | 2.1108 | 102.5
[13 empty] | 103.65 | 2.1316 | 2.5 | 2.1316 | 102.5
[13 empty] | 103.66 | 2.1519 | 2.5 | 2.1519 | 102.5
[13 empty] | 103.67 | 2.1716 | 2.5 | 2.1716 | 102.5
[13 empty] | 103.68 | 2.1908 | 2.5 | 2.1908 | 102.5
[13 empty] | 103.69 | 2.2094 | 2.5 | 2.2094 | 102.5
[13 empty] | 103.7 | 2.2275 | 2.5 | 2.2275 | 102.5
[13 empty] | 103.71 | 2.2451 | 2.5 | 2.2451 | 102.5
[13 empty] | 103.72 | 2.2621 | 2.5 | 2.2621 | 102.5
[13 empty] | 103.73 | 2.2785 | 2.5 | 2.2785 | 102.5
[13 empty] | 103.74 | 2.2944 | 2.5 | 2.2944 | 102.5
[13 empty] | 103.75 | 2.3097 | 2.5 | 2.3097 | 102.5
[13 empty] | 103.76 | 2.3244 | 2.5 | 2.3244 | 102.5
[13 empty] | 103.77 | 2.3386 | 2.5 | 2.3386 | 102.5
[13 empty] | 103.78 | 2.3522 | 2.5 | 2.3522 | 102.5
[13 empty] | 103.79 | 2.3652 | 2.5 | 2.3652 | 102.5
[13 empty] | 103.8 | 2.3776 | 2.5 | 2.3776 | 102.5
[13 empty] | 103.81 | 2.3895 | 2.5 | 2.3895 | 102.5
[13 empty] | 103.82 | 2.4007 | 2.5 | 2.4007 | 102.5
[13 empty] | 103.83 | 2.4114 | 2.5 | 2.4114 | 102.5
[13 empty] | 103.84 | 2.4215 | 2.5 | 2.4215 | 102.5
[13 empty] | 103.85 | 2.4309 | 2.5 | 2.4309 | 102.5
[13 empty] | 103.86 | 2.4398 | 2.5 | 2.4398 | 102.5
[13 empty] | 103.87 | 2.4481 | 2.5 | 2.4481 | 102.5
[13 empty] | 103.88 | 2.4557 | 2.5 | 2.4557 | 102.5
[13 empty] | 103.89 | 2.4628 | 2.5 | 2.4628 | 102.5
[13 empty] | 103.9 | 2.4692 | 2.5 | 2.4692 | 102.5
[13 empty] | 103.91 | 2.4751 | 2.5 | 2.4751 | 102.5
[13 empty] | 103.92 | 2.4803 | 2.5 | 2.4803 | 102.5
[13 empty] | 103.93 | 2.4849 | 2.5 | 2.4849 | 102.5
[13 empty] | 103.94 | 2.4889 | 2.5 | 2.4889 | 102.5
[13 empty] | 103.95 | 2.4923 | 2.5 | 2.4923 | 102.5
[13 empty] | 103.96 | 2.4951 | 2.5 | 2.4951 | 102.5
[13 empty] | 103.97 | 2.4972 | 2.5 | 2.4972 | 102.5
[13 empty] | 103.98 | 2.4988 | 2.5 | 2.4988 | 102.5
[13 empty] | 103.99 | 2.4997 | 2.5 | 2.4997 | 102.5
[13 empty] | 104 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 102.5
[13 empty] | 104.01 | 2.4997 | 2.5 | 2.4997 | 102.5
[13 empty] | 104.02 | 2.4988 | 2.5 | 2.4988 | 102.5
[13 empty] | 104.03 | 2.4972 | 2.5 | 2.4972 | 102.5
[13 empty] | 104.04 | 2.4951 | 2.5 | 2.4951 | 102.5
[13 empty] | 104.05 | 2.4923 | 2.5 | 2.4923 | 102.5
[13 empty] | 104.06 | 2.4889 | 2.5 | 2.4889 | 102.5
[13 empty] | 104.07 | 2.4849 | 2.5 | 2.4849 | 102.5
[13 empty] | 104.08 | 2.4803 | 2.5 | 2.4803 | 102.5
[13 empty] | 104.09 | 2.4751 | 2.5 | 2.4751 | 102.5
[13 empty] | 104.1 | 2.4692 | 2.5 | 2.4692 | 102.5
[13 empty] | 104.11 | 2.4628 | 2.5 | 2.4628 | 102.5
[13 empty] | 104.12 | 2.4557 | 2.5 | 2.4557 | 102.5
[13 empty] | 104.13 | 2.4481 | 2.5 | 2.4481 | 102.5
[13 empty] | 104.14 | 2.4398 | 2.5 | 2.4398 | 102.5
[13 empty] | 104.15 | 2.4309 | 2.5 | 2.4309 | 102.5
[13 empty] | 104.16 | 2.4215 | 2.5 | 2.4215 | 102.5
[13 empty] | 104.17 | 2.4114 | 2.5 | 2.4114 | 102.5
[13 empty] | 104.18 | 2.4007 | 2.5 | 2.4007 | 102.5
[13 empty] | 104.19 | 2.3895 | 2.5 | 2.3895 | 102.5
[13 empty] | 104.2 | 2.3776 | 2.5 | 2.3776 | 102.5
[13 empty] | 104.21 | 2.3652 | 2.5 | 2.3652 | 102.5
[13 empty] | 104.22 | 2.3522 | 2.5 | 2.3522 | 102.5
[13 empty] | 104.23 | 2.3386 | 2.5 | 2.3386 | 102.5
[13 empty] | 104.24 | 2.3244 | 2.5 | 2.3244 | 102.5
[13 empty] | 104.25 | 2.3097 | 2.5 | 2.3097 | 102.5
[13 empty] | 104.26 | 2.2944 | 2.5 | 2.2944 | 102.5
[13 empty] | 104.27 | 2.2785 | 2.5 | 2.2785 | 102.5
[13 empty] | 104.28 | 2.2621 | 2.5 | 2.2621 | 102.5
[13 empty] | 104.29 | 2.2451 | 2.5 | 2.2451 | 102.5
[13 empty] | 104.3 | 2.2275 | 2.5 | 2.2275 | 102.5
[13 empty] | 104.31 | 2.2094 | 2.5 | 2.2094 | 102.5
[13 empty] | 104.32 | 2.1908 | 2.5 | 2.1908 | 102.5
[13 empty] | 104.33 | 2.1716 | 2.5 | 2.1716 | 102.5
[13 empty] | 104.34 | 2.1519 | 2.5 | 2.1519 | 102.5
[13 empty] | 104.35 | 2.1316 | 2.5 | 2.1316 | 102.5
[13 empty] | 104.36 | 2.1108 | 2.5 | 2.1108 | 102.5
[13 empty] | 104.37 | 2.0895 | 2.5 | 2.0895 | 102.5
[13 empty] | 104.38 | 2.0677 | 2.5 | 2.0677 | 102.5
[13 empty] | 104.39 | 2.0454 | 2.5 | 2.0454 | 102.5
[13 empty] | 104.4 | 2.0225 | 2.5 | 2.0225 | 102.5
[13 empty] | 104.41 | 1.9992 | 2.5 | 1.9992 | 102.5
[13 empty] | 104.42 | 1.9754 | 2.5 | 1.9754 | 102.5
[13 empty] | 104.43 | 1.9511 | 2.5 | 1.9511 | 102.5
[13 empty] | 104.44 | 1.9263 | 2.5 | 1.9263 | 102.5
[13 empty] | 104.45 | 1.901 | 2.5 | 1.901 | 102.5
[13 empty] | 104.46 | 1.8753 | 2.5 | 1.8753 | 102.5
[13 empty] | 104.47 | 1.8491 | 2.5 | 1.8491 | 102.5
[13 empty] | 104.48 | 1.8224 | 2.5 | 1.8224 | 102.5
[13 empty] | 104.49 | 1.7953 | 2.5 | 1.7953 | 102.5
[13 empty] | 104.5 | 1.7678 | 2.5 | 1.7678 | 102.5
[13 empty] | 104.51 | 1.7398 | 2.5 | 1.7398 | 102.5
[13 empty] | 104.52 | 1.7114 | 2.5 | 1.7114 | 102.5
[13 empty] | 104.53 | 1.6825 | 2.5 | 1.6825 | 102.5
[13 empty] | 104.54 | 1.6533 | 2.5 | 1.6533 | 102.5
[13 empty] | 104.55 | 1.6236 | 2.5 | 1.6236 | 102.5
[13 empty] | 104.56 | 1.5936 | 2.5 | 1.5936 | 102.5
[13 empty] | 104.57 | 1.5631 | 2.5 | 1.5631 | 102.5
[13 empty] | 104.58 | 1.5323 | 2.5 | 1.5323 | 102.5
[13 empty] | 104.59 | 1.5011 | 2.5 | 1.5011 | 102.5
[13 empty] | 104.6 | 1.4695 | 2.5 | 1.4695 | 102.5
[13 empty] | 104.61 | 1.4375 | 2.5 | 1.4375 | 102.5
[13 empty] | 104.62 | 1.4052 | 2.5 | 1.4052 | 102.5
[13 empty] | 104.63 | 1.3726 | 2.5 | 1.3726 | 102.5
[13 empty] | 104.64 | 1.3396 | 2.5 | 1.3396 | 102.5
[13 empty] | 104.65 | 1.3062 | 2.5 | 1.3062 | 102.5
[13 empty] | 104.66 | 1.2726 | 2.5 | 1.2726 | 102.5
[13 empty] | 104.67 | 1.2386 | 2.5 | 1.2386 | 102.5
[13 empty] | 104.68 | 1.2044 | 2.5 | 1.2044 | 102.5
[13 empty] | 104.69 | 1.1698 | 2.5 | 1.1698 | 102.5
[13 empty] | 104.7 | 1.135 | 2.5 | 1.135 | 102.5
[13 empty] | 104.71 | 1.0998 | 2.5 | 1.0998 | 102.5
[13 empty] | 104.72 | 1.0644 | 2.5 | 1.0644 | 102.5
[13 empty] | 104.73 | 1.0288 | 2.5 | 1.0288 | 102.5
[13 empty] | 104.74 | 0.99287 | 2.5 | 0.99287 | 102.5
[13 empty] | 104.75 | 0.95671 | 2.5 | 0.95671 | 102.5
[13 empty] | 104.76 | 0.92031 | 2.5 | 0.92031 | 102.5
[13 empty] | 104.77 | 0.88369 | 2.5 | 0.88369 | 102.5
[13 empty] | 104.78 | 0.84684 | 2.5 | 0.84684 | 102.5
[13 empty] | 104.79 | 0.80979 | 2.5 | 0.80979 | 102.5
[13 empty] | 104.8 | 0.77254 | 2.5 | 0.77254 | 102.5
[13 empty] | 104.81 | 0.7351 | 2.5 | 0.7351 | 102.5
[13 empty] | 104.82 | 0.69748 | 2.5 | 0.69748 | 102.5
[13 empty] | 104.83 | 0.65968 | 2.5 | 0.65968 | 102.5
[13 empty] | 104.84 | 0.62172 | 2.5 | 0.62172 | 102.5
[13 empty] | 104.85 | 0.58361 | 2.5 | 0.58361 | 102.5
[13 empty] | 104.86 | 0.54536 | 2.5 | 0.54536 | 102.5
[13 empty] | 104.87 | 0.50697 | 2.5 | 0.50697 | 102.5
[13 empty] | 104.88 | 0.46845 | 2.5 | 0.46845 | 102.5
[13 empty] | 104.89 | 0.42982 | 2.5 | 0.42982 | 102.5
[13 empty] | 104.9 | 0.39109 | 2.5 | 0.39109 | 102.5
[13 empty] | 104.91 | 0.35225 | 2.5 | 0.35225 | 102.5
[13 empty] | 104.92 | 0.31333 | 2.5 | 0.31333 | 102.5
[13 empty] | 104.93 | 0.27434 | 2.5 | 0.27434 | 102.5
[13 empty] | 104.94 | 0.23527 | 2.5 | 0.23527 | 102.5
[13 empty] | 104.95 | 0.19615 | 2.5 | 0.19615 | 102.5
[13 empty] | 104.96 | 0.15698 | 2.5 | 0.15698 | 102.5
[13 empty] | 104.97 | 0.11777 | 2.5 | 0.11777 | 102.5
[13 empty] | 104.98 | 0.078527 | 2.5 | 0.078527 | 102.5
[13 empty] | 104.99 | 0.039268 | 2.5 | 0.039268 | 102.5
[13 empty] | 105 | -1.0028e-11 | 0 | -1.0028e-11 | 100
[13 empty] | 105.01 | -0.039268 | 0 | -0.039268 | 100
[13 empty] | 105.02 | -0.078527 | 0 | -0.078527 | 100
[13 empty] | 105.03 | -0.11777 | 0 | -0.11777 | 100
[13 empty] | 105.04 | -0.15698 | 0 | -0.15698 | 100
[13 empty] | 105.05 | -0.19615 | 0 | -0.19615 | 100
[13 empty] | 105.06 | -0.23527 | 0 | -0.23527 | 100
[13 empty] | 105.07 | -0.27434 | 0 | -0.27434 | 100
[13 empty] | 105.08 | -0.31333 | 0 | -0.31333 | 100
[13 empty] | 105.09 | -0.35225 | 0 | -0.35225 | 100
[13 empty] | 105.1 | -0.39109 | 0 | -0.39109 | 100
[13 empty] | 105.11 | -0.42982 | 0 | -0.42982 | 100
[13 empty] | 105.12 | -0.46845 | 0 | -0.46845 | 100
[13 empty] | 105.13 | -0.50697 | 0 | -0.50697 | 100
[13 empty] | 105.14 | -0.54536 | 0 | -0.54536 | 100
[13 empty] | 105.15 | -0.58361 | 0 | -0.58361 | 100
[13 empty] | 105.16 | -0.62172 | 0 | -0.62172 | 100
[13 empty] | 105.17 | -0.65968 | 0 | -0.65968 | 100
[13 empty] | 105.18 | -0.69748 | 0 | -0.69748 | 100
[13 empty] | 105.19 | -0.7351 | 0 | -0.7351 | 100
[13 empty] | 105.2 | -0.77254 | 0 | -0.77254 | 100
[13 empty] | 105.21 | -0.80979 | 0 | -0.80979 | 100
[13 empty] | 105.22 | -0.84684 | 0 | -0.84684 | 100
[13 empty] | 105.23 | -0.88369 | 0 | -0.88369 | 100
[13 empty] | 105.24 | -0.92031 | 0 | -0.92031 | 100
[13 empty] | 105.25 | -0.95671 | 0 | -0.95671 | 100
[13 empty] | 105.26 | -0.99287 | 0 | -0.99287 | 100
[13 empty] | 105.27 | -1.0288 | 0 | -1.0288 | 100
[13 empty] | 105.28 | -1.0644 | 0 | -1.0644 | 100
[13 empty] | 105.29 | -1.0998 | 0 | -1.0998 | 100
[13 empty] | 105.3 | -1.135 | 0 | -1.135 | 100
[13 empty] | 105.31 | -1.1698 | 0 | -1.1698 | 100
[13 empty] | 105.32 | -1.2044 | 0 | -1.2044 | 100
[13 empty] | 105.33 | -1.2386 | 0 | -1.2386 | 100
[13 empty] | 105.34 | -1.2726 | 0 | -1.2726 | 100
[13 empty] | 105.35 | -1.3062 | 0 | -1.3062 | 100
[13 empty] | 105.36 | -1.3396 | 0 | -1.3396 | 100
[13 empty] | 105.37 | -1.3726 | 0 | -1.3726 | 100
[13 empty] | 105.38 | -1.4052 | 0 | -1.4052 | 100
[13 empty] | 105.39 | -1.4375 | 0 | -1.4375 | 100
[13 empty] | 105.4 | -1.4695 | 0 | -1.4695 | 100
[13 empty] | 105.41 | -1.5011 | 0 | -1.5011 | 100
[13 empty] | 105.42 | -1.5323 | 0 | -1.5323 | 100
[13 empty] | 105.43 | -1.5631 | 0 | -1.5631 | 100
[13 empty] | 105.44 | -1.5936 | 0 | -1.5936 | 100
[13 empty] | 105.45 | -1.6236 | 0 | -1.6236 | 100
[13 empty] | 105.46 | -1.6533 | 0 | -1.6533 | 100
[13 empty] | 105.47 | -1.6825 | 0 | -1.6825 | 100
[13 empty] | 105.48 | -1.7114 | 0 | -1.7114 | 100
[13 empty] | 105.49 | -1.7398 | 0 | -1.7398 | 100
[13 empty] | 105.5 | -1.7678 | 0 | -1.7678 | 100
[13 empty] | 105.51 | -1.7953 | 0 | -1.7953 | 100
[13 empty] | 105.52 | -1.8224 | 0 | -1.8224 | 100
[13 empty] | 105.53 | -1.8491 | 0 | -1.8491 | 100
[13 empty] | 105.54 | -1.8753 | 0 | -1.8753 | 100
[13 empty] | 105.55 | -1.901 | 0 | -1.901 | 100
[13 empty] | 105.56 | -1.9263 | 0 | -1.9263 | 100
[13 empty] | 105.57 | -1.9511 | 0 | -1.9511 | 100
[13 empty] | 105.58 | -1.9754 | 0 | -1.9754 | 100
[13 empty] | 105.59 | -1.9992 | 0 | -1.9992 | 100
[13 empty] | 105.6 | -2.0225 | 0 | -2.0225 | 100
[13 empty] | 105.61 | -2.0454 | 0 | -2.0454 | 100
[13 empty] | 105.62 | -2.0677 | 0 | -2.0677 | 100
[13 empty] | 105.63 | -2.0895 | 0 | -2.0895 | 100
[13 empty] | 105.64 | -2.1108 | 0 | -2.1108 | 100
[13 empty] | 105.65 | -2.1316 | 0 | -2.1316 | 100
[13 empty] | 105.66 | -2.1519 | 0 | -2.1519 | 100
[13 empty] | 105.67 | -2.1716 | 0 | -2.1716 | 100
[13 empty] | 105.68 | -2.1908 | 0 | -2.1908 | 100
[13 empty] | 105.69 | -2.2094 | 0 | -2.2094 | 100
[13 empty] | 105.7 | -2.2275 | 0 | -2.2275 | 100
[13 empty] | 105.71 | -2.2451 | 0 | -2.2451 | 100
[13 empty] | 105.72 | -2.2621 | 0 | -2.2621 | 100
[13 empty] | 105.73 | -2.2785 | 0 | -2.2785 | 100
[13 empty] | 105.74 | -2.2944 | 0 | -2.2944 | 100
[13 empty] | 105.75 | -2.3097 | 0 | -2.3097 | 100
[13 empty] | 105.76 | -2.3244 | 0 | -2.3244 | 100
[13 empty] | 105.77 | -2.3386 | 0 | -2.3386 | 100
[13 empty] | 105.78 | -2.3522 | 0 | -2.3522 | 100
[13 empty] | 105.79 | -2.3652 | 0 | -2.3652 | 100
[13 empty] | 105.8 | -2.3776 | 0 | -2.3776 | 100
[13 empty] | 105.81 | -2.3895 | 0 | -2.3895 | 100
[13 empty] | 105.82 | -2.4007 | 0 | -2.4007 | 100
[13 empty] | 105.83 | -2.4114 | 0 | -2.4114 | 100
[13 empty] | 105.84 | -2.4215 | 0 | -2.4215 | 100
[13 empty] | 105.85 | -2.4309 | 0 | -2.4309 | 100
[13 empty] | 105.86 | -2.4398 | 0 | -2.4398 | 100
[13 empty] | 105.87 | -2.4481 | 0 | -2.4481 | 100
[13 empty] | 105.88 | -2.4557 | 0 | -2.4557 | 100
[13 empty] | 105.89 | -2.4628 | 0 | -2.4628 | 100
[13 empty] | 105.9 | -2.4692 | 0 | -2.4692 | 100
[13 empty] | 105.91 | -2.4751 | 0 | -2.4751 | 100
[13 empty] | 105.92 | -2.4803 | 0 | -2.4803 | 100
[13 empty] | 105.93 | -2.4849 | 0 | -2.4849 | 100
[13 empty] | 105.94 | -2.4889 | 0 | -2.4889 | 100
[13 empty] | 105.95 | -2.4923 | 0 | -2.4923 | 100
[13 empty] | 105.96 | -2.4951 | 0 | -2.4951 | 100
[13 empty] | 105.97 | -2.4972 | 0 | -2.4972 | 100
[13 empty] | 105.98 | -2.4988 | 0 | -2.4988 | 100
[13 empty] | 105.99 | -2.4997 | 0 | -2.4997 | 100
[13 empty] | 106 | -2.5 | 0 | -2.5 | 100
[13 empty] | 106.01 | -2.4997 | 0 | -2.4997 | 100
[13 empty] | 106.02 | -2.4988 | 0 | -2.4988 | 100
[13 empty] | 106.03 | -2.4972 | 0 | -2.4972 | 100
[13 empty] | 106.04 | -2.4951 | 0 | -2.4951 | 100
[13 empty] | 106.05 | -2.4923 | 0 | -2.4923 | 100
[13 empty] | 106.06 | -2.4889 | 0 | -2.4889 | 100
[13 empty] | 106.07 | -2.4849 | 0 | -2.4849 | 100
[13 empty] | 106.08 | -2.4803 | 0 | -2.4803 | 100
[13 empty] | 106.09 | -2.4751 | 0 | -2.4751 | 100
[13 empty] | 106.1 | -2.4692 | 0 | -2.4692 | 100
[13 empty] | 106.11 | -2.4628 | 0 | -2.4628 | 100
[13 empty] | 106.12 | -2.4557 | 0 | -2.4557 | 100
[13 empty] | 106.13 | -2.4481 | 0 | -2.4481 | 100
[13 empty] | 106.14 | -2.4398 | 0 | -2.4398 | 100
[13 empty] | 106.15 | -2.4309 | 0 | -2.4309 | 100
[13 empty] | 106.16 | -2.4215 | 0 | -2.4215 | 100
[13 empty] | 106.17 | -2.4114 | 0 | -2.4114 | 100
[13 empty] | 106.18 | -2.4007 | 0 | -2.4007 | 100
[13 empty] | 106.19 | -2.3895 | 0 | -2.3895 | 100
[13 empty] | 106.2 | -2.3776 | 0 | -2.3776 | 100
[13 empty] | 106.21 | -2.3652 | 0 | -2.3652 | 100
[13 empty] | 106.22 | -2.3522 | 0 | -2.3522 | 100
[13 empty] | 106.23 | -2.3386 | 0 | -2.3386 | 100
[13 empty] | 106.24 | -2.3244 | 0 | -2.3244 | 100
[13 empty] | 106.25 | -2.3097 | 0 | -2.3097 | 100
[13 empty] | 106.26 | -2.2944 | 0 | -2.2944 | 100
[13 empty] | 106.27 | -2.2785 | 0 | -2.2785 | 100
[13 empty] | 106.28 | -2.2621 | 0 | -2.2621 | 100
[13 empty] | 106.29 | -2.2451 | 0 | -2.2451 | 100
[13 empty] | 106.3 | -2.2275 | 0 | -2.2275 | 100
[13 empty] | 106.31 | -2.2094 | 0 | -2.2094 | 100
[13 empty] | 106.32 | -2.1908 | 0 | -2.1908 | 100
[13 empty] | 106.33 | -2.1716 | 0 | -2.1716 | 100
[13 empty] | 106.34 | -2.1519 | 0 | -2.1519 | 100
[13 empty] | 106.35 | -2.1316 | 0 | -2.1316 | 100
[13 empty] | 106.36 | -2.1108 | 0 | -2.1108 | 100
[13 empty] | 106.37 | -2.0895 | 0 | -2.0895 | 100
[13 empty] | 106.38 | -2.0677 | 0 | -2.0677 | 100
[13 empty] | 106.39 | -2.0454 | 0 | -2.0454 | 100
[13 empty] | 106.4 | -2.0225 | 0 | -2.0225 | 100
[13 empty] | 106.41 | -1.9992 | 0 | -1.9992 | 100
[13 empty] | 106.42 | -1.9754 | 0 | -1.9754 | 100
[13 empty] | 106.43 | -1.9511 | 0 | -1.9511 | 100
[13 empty] | 106.44 | -1.9263 | 0 | -1.9263 | 100
[13 empty] | 106.45 | -1.901 | 0 | -1.901 | 100
[13 empty] | 106.46 | -1.8753 | 0 | -1.8753 | 100
[13 empty] | 106.47 | -1.8491 | 0 | -1.8491 | 100
[13 empty] | 106.48 | -1.8224 | 0 | -1.8224 | 100
[13 empty] | 106.49 | -1.7953 | 0 | -1.7953 | 100
[13 empty] | 106.5 | -1.7678 | 0 | -1.7678 | 100
[13 empty] | 106.51 | -1.7398 | 0 | -1.7398 | 100
[13 empty] | 106.52 | -1.7114 | 0 | -1.7114 | 100
[13 empty] | 106.53 | -1.6825 | 0 | -1.6825 | 100
[13 empty] | 106.54 | -1.6533 | 0 | -1.6533 | 100
[13 empty] | 106.55 | -1.6236 | 0 | -1.6236 | 100
[13 empty] | 106.56 | -1.5936 | 0 | -1.5936 | 100
[13 empty] | 106.57 | -1.5631 | 0 | -1.5631 | 100
[13 empty] | 106.58 | -1.5323 | 0 | -1.5323 | 100
[13 empty] | 106.59 | -1.5011 | 0 | -1.5011 | 100
[13 empty] | 106.6 | -1.4695 | 0 | -1.4695 | 100
[13 empty] | 106.61 | -1.4375 | 0 | -1.4375 | 100
[13 empty] | 106.62 | -1.4052 | 0 | -1.4052 | 100
[13 empty] | 106.63 | -1.3726 | 0 | -1.3726 | 100
[13 empty] | 106.64 | -1.3396 | 0 | -1.3396 | 100
[13 empty] | 106.65 | -1.3062 | 0 | -1.3062 | 100
[13 empty] | 106.66 | -1.2726 | 0 | -1.2726 | 100
[13 empty] | 106.67 | -1.2386 | 0 | -1.2386 | 100
[13 empty] | 106.68 | -1.2044 | 0 | -1.2044 | 100
[13 empty] | 106.69 | -1.1698 | 0 | -1.1698 | 100
[13 empty] | 106.7 | -1.135 | 0 | -1.135 | 100
[13 empty] | 106.71 | -1.0998 | 0 | -1.0998 | 100
[13 empty] | 106.72 | -1.0644 | 0 | -1.0644 | 100
[13 empty] | 106.73 | -1.0288 | 0 | -1.0288 | 100
[13 empty] | 106.74 | -0.99287 | 0 | -0.99287 | 100
[13 empty] | 106.75 | -0.95671 | 0 | -0.95671 | 100
[13 empty] | 106.76 | -0.92031 | 0 | -0.92031 | 100
[13 empty] | 106.77 | -0.88369 | 0 | -0.88369 | 100
[13 empty] | 106.78 | -0.84684 | 0 | -0.84684 | 100
[13 empty] | 106.79 | -0.80979 | 0 | -0.80979 | 100
[13 empty] | 106.8 | -0.77254 | 0 | -0.77254 | 100
[13 empty] | 106.81 | -0.7351 | 0 | -0.7351 | 100
[13 empty] | 106.82 | -0.69748 | 0 | -0.69748 | 100
[13 empty] | 106.83 | -0.65968 | 0 | -0.65968 | 100
[13 empty] | 106.84 | -0.62172 | 0 | -0.62172 | 100
[13 empty] | 106.85 | -0.58361 | 0 | -0.58361 | 100
[13 empty] | 106.86 | -0.54536 | 0 | -0.54536 | 100
[13 empty] | 106.87 | -0.50697 | 0 | -0.50697 | 100
[13 empty] | 106.88 | -0.46845 | 0 | -0.46845 | 100
[13 empty] | 106.89 | -0.42982 | 0 | -0.42982 | 100
[13 empty] | 106.9 | -0.39109 | 0 | -0.39109 | 100
[13 empty] | 106.91 | -0.35225 | 0 | -0.35225 | 100
[13 empty] | 106.92 | -0.31333 | 0 | -0.31333 | 100
[13 empty] | 106.93 | -0.27434 | 0 | -0.27434 | 100
[13 empty] | 106.94 | -0.23527 | 0 | -0.23527 | 100
[13 empty] | 106.95 | -0.19615 | 0 | -0.19615 | 100
[13 empty] | 106.96 | -0.15698 | 0 | -0.15698 | 100
[13 empty] | 106.97 | -0.11777 | 0 | -0.11777 | 100
[13 empty] | 106.98 | -0.078527 | 0 | -0.078527 | 100
[13 empty] | 106.99 | -0.039268 | 0 | -0.039268 | 100
[13 empty] | 107 | 1.4052e-11 | 2.5 | 1.4052e-11 | 102.5
[13 empty] | 107.01 | 0.039268 | 2.5 | 0.039268 | 102.5
[13 empty] | 107.02 | 0.078527 | 2.5 | 0.078527 | 102.5
[13 empty] | 107.03 | 0.11777 | 2.5 | 0.11777 | 102.5
[13 empty] | 107.04 | 0.15698 | 2.5 | 0.15698 | 102.5
[13 empty] | 107.05 | 0.19615 | 2.5 | 0.19615 | 102.5
[13 empty] | 107.06 | 0.23527 | 2.5 | 0.23527 | 102.5
[13 empty] | 107.07 | 0.27434 | 2.5 | 0.27434 | 102.5
[13 empty] | 107.08 | 0.31333 | 2.5 | 0.31333 | 102.5
[13 empty] | 107.09 | 0.35225 | 2.5 | 0.35225 | 102.5
[13 empty] | 107.1 | 0.39109 | 2.5 | 0.39109 | 102.5
[13 empty] | 107.11 | 0.42982 | 2.5 | 0.42982 | 102.5
[13 empty] | 107.12 | 0.46845 | 2.5 | 0.46845 | 102.5
[13 empty] | 107.13 | 0.50697 | 2.5 | 0.50697 | 102.5
[13 empty] | 107.14 | 0.54536 | 2.5 | 0.54536 | 102.5
[13 empty] | 107.15 | 0.58361 | 2.5 | 0.58361 | 102.5
[13 empty] | 107.16 | 0.62172 | 2.5 | 0.62172 | 102.5
[13 empty] | 107.17 | 0.65968 | 2.5 | 0.65968 | 102.5
[13 empty] | 107.18 | 0.69748 | 2.5 | 0.69748 | 102.5
[13 empty] | 107.19 | 0.7351 | 2.5 | 0.7351 | 102.5
[13 empty] | 107.2 | 0.77254 | 2.5 | 0.77254 | 102.5
[13 empty] | 107.21 | 0.80979 | 2.5 | 0.80979 | 102.5
[13 empty] | 107.22 | 0.84684 | 2.5 | 0.84684 | 102.5
[13 empty] | 107.23 | 0.88369 | 2.5 | 0.88369 | 102.5
[13 empty] | 107.24 | 0.92031 | 2.5 | 0.92031 | 102.5
[13 empty] | 107.25 | 0.95671 | 2.5 | 0.95671 | 102.5
[13 empty] | 107.26 | 0.99287 | 2.5 | 0.99287 | 102.5
[13 empty] | 107.27 | 1.0288 | 2.5 | 1.0288 | 102.5
[13 empty] | 107.28 | 1.0644 | 2.5 | 1.0644 | 102.5
[13 empty] | 107.29 | 1.0998 | 2.5 | 1.0998 | 102.5
[13 empty] | 107.3 | 1.135 | 2.5 | 1.135 | 102.5
[13 empty] | 107.31 | 1.1698 | 2.5 | 1.1698 | 102.5
[13 empty] | 107.32 | 1.2044 | 2.5 | 1.2044 | 102.5
[13 empty] | 107.33 | 1.2386 | 2.5 | 1.2386 | 102.5
[13 empty] | 107.34 | 1.2726 | 2.5 | 1.2726 | 102.5
[13 empty] | 107.35 | 1.3062 | 2.5 | 1.3062 | 102.5
[13 empty] | 107.36 | 1.3396 | 2.5 | 1.3396 | 102.5
[13 empty] | 107.37 | 1.3726 | 2.5 | 1.3726 | 102.5
[13 empty] | 107.38 | 1.4052 | 2.5 | 1.4052 | 102.5
[13 empty] | 107.39 | 1.4375 | 2.5 | 1.4375 | 102.5
[13 empty] | 107.4 | 1.4695 | 2.5 | 1.4695 | 102.5
[13 empty] | 107.41 | 1.5011 | 2.5 | 1.5011 | 102.5
[13 empty] | 107.42 | 1.5323 | 2.5 | 1.5323 | 102.5
[13 empty] | 107.43 | 1.5631 | 2.5 | 1.5631 | 102.5
[13 empty] | 107.44 | 1.5936 | 2.5 | 1.5936 | 102.5
[13 empty] | 107.45 | 1.6236 | 2.5 | 1.6236 | 102.5
[13 empty] | 107.46 | 1.6533 | 2.5 | 1.6533 | 102.5
[13 empty] | 107.47 | 1.6825 | 2.5 | 1.6825 | 102.5
[13 empty] | 107.48 | 1.7114 | 2.5 | 1.7114 | 102.5
[13 empty] | 107.49 | 1.7398 | 2.5 | 1.7398 | 102.5
[13 empty] | 107.5 | 1.7678 | 2.5 | 1.7678 | 102.5
[13 empty] | 107.51 | 1.7953 | 2.5 | 1.7953 | 102.5
[13 empty] | 107.52 | 1.8224 | 2.5 | 1.8224 | 102.5
[13 empty] | 107.53 | 1.8491 | 2.5 | 1.8491 | 102.5
[13 empty] | 107.54 | 1.8753 | 2.5 | 1.8753 | 102.5
[13 empty] | 107.55 | 1.901 | 2.5 | 1.901 | 102.5
[13 empty] | 107.56 | 1.9263 | 2.5 | 1.9263 | 102.5
[13 empty] | 107.57 | 1.9511 | 2.5 | 1.9511 | 102.5
[13 empty] | 107.58 | 1.9754 | 2.5 | 1.9754 | 102.5
[13 empty] | 107.59 | 1.9992 | 2.5 | 1.9992 | 102.5
[13 empty] | 107.6 | 2.0225 | 2.5 | 2.0225 | 102.5
[13 empty] | 107.61 | 2.0454 | 2.5 | 2.0454 | 102.5
[13 empty] | 107.62 | 2.0677 | 2.5 | 2.0677 | 102.5
[13 empty] | 107.63 | 2.0895 | 2.5 | 2.0895 | 102.5
[13 empty] | 107.64 | 2.1108 | 2.5 | 2.1108 | 102.5
[13 empty] | 107.65 | 2.1316 | 2.5 | 2.1316 | 102.5
[13 empty] | 107.66 | 2.1519 | 2.5 | 2.1519 | 102.5
[13 empty] | 107.67 | 2.1716 | 2.5 | 2.1716 | 102.5
[13 empty] | 107.68 | 2.1908 | 2.5 | 2.1908 | 102.5
[13 empty] | 107.69 | 2.2094 | 2.5 | 2.2094 | 102.5
[13 empty] | 107.7 | 2.2275 | 2.5 | 2.2275 | 102.5
[13 empty] | 107.71 | 2.2451 | 2.5 | 2.2451 | 102.5
[13 empty] | 107.72 | 2.2621 | 2.5 | 2.2621 | 102.5
[13 empty] | 107.73 | 2.2785 | 2.5 | 2.2785 | 102.5
[13 empty] | 107.74 | 2.2944 | 2.5 | 2.2944 | 102.5
[13 empty] | 107.75 | 2.3097 | 2.5 | 2.3097 | 102.5
[13 empty] | 107.76 | 2.3244 | 2.5 | 2.3244 | 102.5
[13 empty] | 107.77 | 2.3386 | 2.5 | 2.3386 | 102.5
[13 empty] | 107.78 | 2.3522 | 2.5 | 2.3522 | 102.5
[13 empty] | 107.79 | 2.3652 | 2.5 | 2.3652 | 102.5
[13 empty] | 107.8 | 2.3776 | 2.5 | 2.3776 | 102.5
[13 empty] | 107.81 | 2.3895 | 2.5 | 2.3895 | 102.5
[13 empty] | 107.82 | 2.4007 | 2.5 | 2.4007 | 102.5
[13 empty] | 107.83 | 2.4114 | 2.5 | 2.4114 | 102.5
[13 empty] | 107.84 | 2.4215 | 2.5 | 2.4215 | 102.5
[13 empty] | 107.85 | 2.4309 | 2.5 | 2.4309 | 102.5
[13 empty] | 107.86 | 2.4398 | 2.5 | 2.4398 | 102.5
[13 empty] | 107.87 | 2.4481 | 2.5 | 2.4481 | 102.5
[13 empty] | 107.88 | 2.4557 | 2.5 | 2.4557 | 102.5
[13 empty] | 107.89 | 2.4628 | 2.5 | 2.4628 | 102.5
[13 empty] | 107.9 | 2.4692 | 2.5 | 2.4692 | 102.5
[13 empty] | 107.91 | 2.4751 | 2.5 | 2.4751 | 102.5
[13 empty] | 107.92 | 2.4803 | 2.5 | 2.4803 | 102.5
[13 empty] | 107.93 | 2.4849 | 2.5 | 2.4849 | 102.5
[13 empty] | 107.94 | 2.4889 | 2.5 | 2.4889 | 102.5
[13 empty] | 107.95 | 2.4923 | 2.5 | 2.4923 | 102.5
[13 empty] | 107.96 | 2.4951 | 2.5 | 2.4951 | 102.5
[13 empty] | 107.97 | 2.4972 | 2.5 | 2.4972 | 102.5
[13 empty] | 107.98 | 2.4988 | 2.5 | 2.4988 | 102.5
[13 empty] | 107.99 | 2.4997 | 2.5 | 2.4997 | 102.5
[13 empty] | 108 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 102.5
[13 empty] | 108.01 | 2.4997 | 2.5 | 2.4997 | 102.5
[13 empty] | 108.02 | 2.4988 | 2.5 | 2.4988 | 102.5
[13 empty] | 108.03 | 2.4972 | 2.5 | 2.4972 | 102.5
[13 empty] | 108.04 | 2.4951 | 2.5 | 2.4951 | 102.5
[13 empty] | 108.05 | 2.4923 | 2.5 | 2.4923 | 102.5
[13 empty] | 108.06 | 2.4889 | 2.5 | 2.4889 | 102.5
[13 empty] | 108.07 | 2.4849 | 2.5 | 2.4849 | 102.5
[13 empty] | 108.08 | 2.4803 | 2.5 | 2.4803 | 102.5
[13 empty] | 108.09 | 2.4751 | 2.5 | 2.4751 | 102.5
[13 empty] | 108.1 | 2.4692 | 2.5 | 2.4692 | 102.5
[13 empty] | 108.11 | 2.4628 | 2.5 | 2.4628 | 102.5
[13 empty] | 108.12 | 2.4557 | 2.5 | 2.4557 | 102.5
[13 empty] | 108.13 | 2.4481 | 2.5 | 2.4481 | 102.5
[13 empty] | 108.14 | 2.4398 | 2.5 | 2.4398 | 102.5
[13 empty] | 108.15 | 2.4309 | 2.5 | 2.4309 | 102.5
[13 empty] | 108.16 | 2.4215 | 2.5 | 2.4215 | 102.5
[13 empty] | 108.17 | 2.4114 | 2.5 | 2.4114 | 102.5
[13 empty] | 108.18 | 2.4007 | 2.5 | 2.4007 | 102.5
[13 empty] | 108.19 | 2.3895 | 2.5 | 2.3895 | 102.5
[13 empty] | 108.2 | 2.3776 | 2.5 | 2.3776 | 102.5
[13 empty] | 108.21 | 2.3652 | 2.5 | 2.3652 | 102.5
[13 empty] | 108.22 | 2.3522 | 2.5 | 2.3522 | 102.5
[13 empty] | 108.23 | 2.3386 | 2.5 | 2.3386 | 102.5
[13 empty] | 108.24 | 2.3244 | 2.5 | 2.3244 | 102.5
[13 empty] | 108.25 | 2.3097 | 2.5 | 2.3097 | 102.5
[13 empty] | 108.26 | 2.2944 | 2.5 | 2.2944 | 102.5
[13 empty] | 108.27 | 2.2785 | 2.5 | 2.2785 | 102.5
[13 empty] | 108.28 | 2.2621 | 2.5 | 2.2621 | 102.5
[13 empty] | 108.29 | 2.2451 | 2.5 | 2.2451 | 102.5
[13 empty] | 108.3 | 2.2275 | 2.5 | 2.2275 | 102.5
[13 empty] | 108.31 | 2.2094 | 2.5 | 2.2094 | 102.5
[13 empty] | 108.32 | 2.1908 | 2.5 | 2.1908 | 102.5
[13 empty] | 108.33 | 2.1716 | 2.5 | 2.1716 | 102.5
[13 empty] | 108.34 | 2.1519 | 2.5 | 2.1519 | 102.5
[13 empty] | 108.35 | 2.1316 | 2.5 | 2.1316 | 102.5
[13 empty] | 108.36 | 2.1108 | 2.5 | 2.1108 | 102.5
[13 empty] | 108.37 | 2.0895 | 2.5 | 2.0895 | 102.5
[13 empty] | 108.38 | 2.0677 | 2.5 | 2.0677 | 102.5
[13 empty] | 108.39 | 2.0454 | 2.5 | 2.0454 | 102.5
[13 empty] | 108.4 | 2.0225 | 2.5 | 2.0225 | 102.5
[13 empty] | 108.41 | 1.9992 | 2.5 | 1.9992 | 102.5
[13 empty] | 108.42 | 1.9754 | 2.5 | 1.9754 | 102.5
[13 empty] | 108.43 | 1.9511 | 2.5 | 1.9511 | 102.5
[13 empty] | 108.44 | 1.9263 | 2.5 | 1.9263 | 102.5
[13 empty] | 108.45 | 1.901 | 2.5 | 1.901 | 102.5
[13 empty] | 108.46 | 1.8753 | 2.5 | 1.8753 | 102.5
[13 empty] | 108.47 | 1.8491 | 2.5 | 1.8491 | 102.5
[13 empty] | 108.48 | 1.8224 | 2.5 | 1.8224 | 102.5
[13 empty] | 108.49 | 1.7953 | 2.5 | 1.7953 | 102.5
[13 empty] | 108.5 | 1.7678 | 2.5 | 1.7678 | 102.5
[13 empty] | 108.51 | 1.7398 | 2.5 | 1.7398 | 102.5
[13 empty] | 108.52 | 1.7114 | 2.5 | 1.7114 | 102.5
[13 empty] | 108.53 | 1.6825 | 2.5 | 1.6825 | 102.5
[13 empty] | 108.54 | 1.6533 | 2.5 | 1.6533 | 102.5
[13 empty] | 108.55 | 1.6236 | 2.5 | 1.6236 | 102.5
[13 empty] | 108.56 | 1.5936 | 2.5 | 1.5936 | 102.5
[13 empty] | 108.57 | 1.5631 | 2.5 | 1.5631 | 102.5
[13 empty] | 108.58 | 1.5323 | 2.5 | 1.5323 | 102.5
[13 empty] | 108.59 | 1.5011 | 2.5 | 1.5011 | 102.5
[13 empty] | 108.6 | 1.4695 | 2.5 | 1.4695 | 102.5
[13 empty] | 108.61 | 1.4375 | 2.5 | 1.4375 | 102.5
[13 empty] | 108.62 | 1.4052 | 2.5 | 1.4052 | 102.5
[13 empty] | 108.63 | 1.3726 | 2.5 | 1.3726 | 102.5
[13 empty] | 108.64 | 1.3396 | 2.5 | 1.3396 | 102.5
[13 empty] | 108.65 | 1.3062 | 2.5 | 1.3062 | 102.5
[13 empty] | 108.66 | 1.2726 | 2.5 | 1.2726 | 102.5
[13 empty] | 108.67 | 1.2386 | 2.5 | 1.2386 | 102.5
[13 empty] | 108.68 | 1.2044 | 2.5 | 1.2044 | 102.5
[13 empty] | 108.69 | 1.1698 | 2.5 | 1.1698 | 102.5
[13 empty] | 108.7 | 1.135 | 2.5 | 1.135 | 102.5
[13 empty] | 108.71 | 1.0998 | 2.5 | 1.0998 | 102.5
[13 empty] | 108.72 | 1.0644 | 2.5 | 1.0644 | 102.5
[13 empty] | 108.73 | 1.0288 | 2.5 | 1.0288 | 102.5
[13 empty] | 108.74 | 0.99287 | 2.5 | 0.99287 | 102.5
[13 empty] | 108.75 | 0.95671 | 2.5 | 0.95671 | 102.5
[13 empty] | 108.76 | 0.92031 | 2.5 | 0.92031 | 102.5
[13 empty] | 108.77 | 0.88369 | 2.5 | 0.88369 | 102.5
[13 empty] | 108.78 | 0.84684 | 2.5 | 0.84684 | 102.5
[13 empty] | 108.79 | 0.80979 | 2.5 | 0.80979 | 102.5
[13 empty] | 108.8 | 0.77254 | 2.5 | 0.77254 | 102.5
[13 empty] | 108.81 | 0.7351 | 2.5 | 0.7351 | 102.5
[13 empty] | 108.82 | 0.69748 | 2.5 | 0.69748 | 102.5
[13 empty] | 108.83 | 0.65968 | 2.5 | 0.65968 | 102.5
[13 empty] | 108.84 | 0.62172 | 2.5 | 0.62172 | 102.5
[13 empty] | 108.85 | 0.58361 | 2.5 | 0.58361 | 102.5
[13 empty] | 108.86 | 0.54536 | 2.5 | 0.54536 | 102.5
[13 empty] | 108.87 | 0.50697 | 2.5 | 0.50697 | 102.5
[13 empty] | 108.88 | 0.46845 | 2.5 | 0.46845 | 102.5
[13 empty] | 108.89 | 0.42982 | 2.5 | 0.42982 | 102.5
[13 empty] | 108.9 | 0.39109 | 2.5 | 0.39109 | 102.5
[13 empty] | 108.91 | 0.35225 | 2.5 | 0.35225 | 102.5
[13 empty] | 108.92 | 0.31333 | 2.5 | 0.31333 | 102.5
[13 empty] | 108.93 | 0.27434 | 2.5 | 0.27434 | 102.5
[13 empty] | 108.94 | 0.23527 | 2.5 | 0.23527 | 102.5
[13 empty] | 108.95 | 0.19615 | 2.5 | 0.19615 | 102.5
[13 empty] | 108.96 | 0.15698 | 2.5 | 0.15698 | 102.5
[13 empty] | 108.97 | 0.11777 | 2.5 | 0.11777 | 102.5
[13 empty] | 108.98 | 0.078527 | 2.5 | 0.078527 | 102.5
[13 empty] | 108.99 | 0.039268 | 2.5 | 0.039268 | 102.5
[13 empty] | 109 | -1.8075e-11 | 0 | -1.8075e-11 | 100
[13 empty] | 109.01 | -0.039268 | 0 | -0.039268 | 100
[13 empty] | 109.02 | -0.078527 | 0 | -0.078527 | 100
[13 empty] | 109.03 | -0.11777 | 0 | -0.11777 | 100
[13 empty] | 109.04 | -0.15698 | 0 | -0.15698 | 100
[13 empty] | 109.05 | -0.19615 | 0 | -0.19615 | 100
[13 empty] | 109.06 | -0.23527 | 0 | -0.23527 | 100
[13 empty] | 109.07 | -0.27434 | 0 | -0.27434 | 100
[13 empty] | 109.08 | -0.31333 | 0 | -0.31333 | 100
[13 empty] | 109.09 | -0.35225 | 0 | -0.35225 | 100
[13 empty] | 109.1 | -0.39109 | 0 | -0.39109 | 100
[13 empty] | 109.11 | -0.42982 | 0 | -0.42982 | 100
[13 empty] | 109.12 | -0.46845 | 0 | -0.46845 | 100
[13 empty] | 109.13 | -0.50697 | 0 | -0.50697 | 100
[13 empty] | 109.14 | -0.54536 | 0 | -0.54536 | 100
[13 empty] | 109.15 | -0.58361 | 0 | -0.58361 | 100
[13 empty] | 109.16 | -0.62172 | 0 | -0.62172 | 100
[13 empty] | 109.17 | -0.65968 | 0 | -0.65968 | 100
[13 empty] | 109.18 | -0.69748 | 0 | -0.69748 | 100
[13 empty] | 109.19 | -0.7351 | 0 | -0.7351 | 100
[13 empty] | 109.2 | -0.77254 | 0 | -0.77254 | 100
[13 empty] | 109.21 | -0.80979 | 0 | -0.80979 | 100
[13 empty] | 109.22 | -0.84684 | 0 | -0.84684 | 100
[13 empty] | 109.23 | -0.88369 | 0 | -0.88369 | 100
[13 empty] | 109.24 | -0.92031 | 0 | -0.92031 | 100
[13 empty] | 109.25 | -0.95671 | 0 | -0.95671 | 100
[13 empty] | 109.26 | -0.99287 | 0 | -0.99287 | 100
[13 empty] | 109.27 | -1.0288 | 0 | -1.0288 | 100
[13 empty] | 109.28 | -1.0644 | 0 | -1.0644 | 100
[13 empty] | 109.29 | -1.0998 | 0 | -1.0998 | 100
[13 empty] | 109.3 | -1.135 | 0 | -1.135 | 100
[13 empty] | 109.31 | -1.1698 | 0 | -1.1698 | 100
[13 empty] | 109.32 | -1.2044 | 0 | -1.2044 | 100
[13 empty] | 109.33 | -1.2386 | 0 | -1.2386 | 100
[13 empty] | 109.34 | -1.2726 | 0 | -1.2726 | 100
[13 empty] | 109.35 | -1.3062 | 0 | -1.3062 | 100
[13 empty] | 109.36 | -1.3396 | 0 | -1.3396 | 100
[13 empty] | 109.37 | -1.3726 | 0 | -1.3726 | 100
[13 empty] | 109.38 | -1.4052 | 0 | -1.4052 | 100
[13 empty] | 109.39 | -1.4375 | 0 | -1.4375 | 100
[13 empty] | 109.4 | -1.4695 | 0 | -1.4695 | 100
[13 empty] | 109.41 | -1.5011 | 0 | -1.5011 | 100
[13 empty] | 109.42 | -1.5323 | 0 | -1.5323 | 100
[13 empty] | 109.43 | -1.5631 | 0 | -1.5631 | 100
[13 empty] | 109.44 | -1.5936 | 0 | -1.5936 | 100
[13 empty] | 109.45 | -1.6236 | 0 | -1.6236 | 100
[13 empty] | 109.46 | -1.6533 | 0 | -1.6533 | 100
[13 empty] | 109.47 | -1.6825 | 0 | -1.6825 | 100
[13 empty] | 109.48 | -1.7114 | 0 | -1.7114 | 100
[13 empty] | 109.49 | -1.7398 | 0 | -1.7398 | 100
[13 empty] | 109.5 | -1.7678 | 0 | -1.7678 | 100
[13 empty] | 109.51 | -1.7953 | 0 | -1.7953 | 100
[13 empty] | 109.52 | -1.8224 | 0 | -1.8224 | 100
[13 empty] | 109.53 | -1.8491 | 0 | -1.8491 | 100
[13 empty] | 109.54 | -1.8753 | 0 | -1.8753 | 100
[13 empty] | 109.55 | -1.901 | 0 | -1.901 | 100
[13 empty] | 109.56 | -1.9263 | 0 | -1.9263 | 100
[13 empty] | 109.57 | -1.9511 | 0 | -1.9511 | 100
[13 empty] | 109.58 | -1.9754 | 0 | -1.9754 | 100
[13 empty] | 109.59 | -1.9992 | 0 | -1.9992 | 100
[13 empty] | 109.6 | -2.0225 | 0 | -2.0225 | 100
[13 empty] | 109.61 | -2.0454 | 0 | -2.0454 | 100
[13 empty] | 109.62 | -2.0677 | 0 | -2.0677 | 100
[13 empty] | 109.63 | -2.0895 | 0 | -2.0895 | 100
[13 empty] | 109.64 | -2.1108 | 0 | -2.1108 | 100
[13 empty] | 109.65 | -2.1316 | 0 | -2.1316 | 100
[13 empty] | 109.66 | -2.1519 | 0 | -2.1519 | 100
[13 empty] | 109.67 | -2.1716 | 0 | -2.1716 | 100
[13 empty] | 109.68 | -2.1908 | 0 | -2.1908 | 100
[13 empty] | 109.69 | -2.2094 | 0 | -2.2094 | 100
[13 empty] | 109.7 | -2.2275 | 0 | -2.2275 | 100
[13 empty] | 109.71 | -2.2451 | 0 | -2.2451 | 100
[13 empty] | 109.72 | -2.2621 | 0 | -2.2621 | 100
[13 empty] | 109.73 | -2.2785 | 0 | -2.2785 | 100
[13 empty] | 109.74 | -2.2944 | 0 | -2.2944 | 100
[13 empty] | 109.75 | -2.3097 | 0 | -2.3097 | 100
[13 empty] | 109.76 | -2.3244 | 0 | -2.3244 | 100
[13 empty] | 109.77 | -2.3386 | 0 | -2.3386 | 100
[13 empty] | 109.78 | -2.3522 | 0 | -2.3522 | 100
[13 empty] | 109.79 | -2.3652 | 0 | -2.3652 | 100
[13 empty] | 109.8 | -2.3776 | 0 | -2.3776 | 100
[13 empty] | 109.81 | -2.3895 | 0 | -2.3895 | 100
[13 empty] | 109.82 | -2.4007 | 0 | -2.4007 | 100
[13 empty] | 109.83 | -2.4114 | 0 | -2.4114 | 100
[13 empty] | 109.84 | -2.4215 | 0 | -2.4215 | 100
[13 empty] | 109.85 | -2.4309 | 0 | -2.4309 | 100
[13 empty] | 109.86 | -2.4398 | 0 | -2.4398 | 100
[13 empty] | 109.87 | -2.4481 | 0 | -2.4481 | 100
[13 empty] | 109.88 | -2.4557 | 0 | -2.4557 | 100
[13 empty] | 109.89 | -2.4628 | 0 | -2.4628 | 100
[13 empty] | 109.9 | -2.4692 | 0 | -2.4692 | 100
[13 empty] | 109.91 | -2.4751 | 0 | -2.4751 | 100
[13 empty] | 109.92 | -2.4803 | 0 | -2.4803 | 100
[13 empty] | 109.93 | -2.4849 | 0 | -2.4849 | 100
[13 empty] | 109.94 | -2.4889 | 0 | -2.4889 | 100
[13 empty] | 109.95 | -2.4923 | 0 | -2.4923 | 100
[13 empty] | 109.96 | -2.4951 | 0 | -2.4951 | 100
[13 empty] | 109.97 | -2.4972 | 0 | -2.4972 | 100
[13 empty] | 109.98 | -2.4988 | 0 | -2.4988 | 100
[13 empty] | 109.99 | -2.4997 | 0 | -2.4997 | 100
[13 empty] | 110 | -2.5 | 0 | -2.5 | 100
Toongenerator

## Help
'Help' bij het omgaan met de toongenerator en de oscilloscoop.
De Toongenerator:
1. | Zet de toongenerator aan met de on/off knop.
Als de toongenerator aan staat brandt het rode controlelampje.
2. | Het instellen doe je met de schuifbalk:
| a. | De frequentie lees je af met behulp van de rode wijzer en het bereik.
De schaalverdeling bij de rode wijzer loopt van 1 tot 10.
Het bereik kun je instellen van X 1 Hz tot X 10 kHz.
| b. | Voorbeeld:
Als de wijzer op 5,6 staat en het bereik in de stand X 100 kHz dan is de frequentie 5,6 X 100 kHz = 560 kHz.
3. | De amplitude van kun je instellen van 0 tot 5 V
5. | Als signaal kun je kiezen voor een sinusvorm of voor een blokvorm.
De oscilloscoop:
1. | Zet de oscilloscoop aan met de on/off knop.
Als de oscilloscoop aan staan brandt het rode controlelampje.
2. | Met de X-shift kun je het beeld op de oscilloscoop horizontaal verschuiven.
3. | Met +/- slope kun je het beeld laten beginnen met een positieve helling (stijgend) of
met een negatieve helling (dalend)
4. | Met de tijdbasisknop kun je de tijdbasis instellen.
Voorbeeld:
Als de tijdbasis is ingesteld op 20 ms/div dan is elke division (hokje) 20 ms breed.
Het hele scherm bestaat uit 10 divisions en is dus 10 , 20 ms = 200 ms breed.
Op die manier ontstaat er een horizontale tijdschaal van 0 ms tot 200 ms.
5. | Met Y-shift kun je het beeld verticaal verschuiven.
6. | Met Y (V/div) stel je de verticale gevoeligheid in.
Voorbeeld:
Als de Y (V/div) in de stand 5,0 mV/div staat dan is de hoogte van elke division 5,00 mV.
Als de amplitude op het scherm 3,5 div is dan komt dat overeen met 3,5 . 5,00 mV = 18 mV